随机抽取资料表

该表是关于本次投标的具体资料，具体采用情况请参照下表，所有与本次投标有关的事宜，以本资料表规定的为准。

|  | 内 容 |
| --- | --- |
| 项目 | 项目名称：广乐活城跳蹬桥闸门及板桥道路改造项目 招选人： 广安市金亿旅游开发有限公司 |
| 队伍确定方式 | 随机抽取方式 |
| 工程范围 | 附件一：工程量清单表 |
| 结算方式 | 按照实际收方工程量结算。 注：付款时乙方必须向甲方提供国家认可的增值税专用发票。 |
| 结算价 包含 | 结算价包含以下部分：本项目所有施工部分的人工费；机械设备台班费（含土石方开挖、回填、外运、机械破碎路面等）；机械进出场费；施工技术服务费、检测费及雨天、夜间施工费；二次搬运费；赶工费；安全文明施工措施费；建筑施工人员意外伤害保险费；税费；利润，施工资料完善归档等费用。若有需要乙方施工或者采购的内容（机械、材料、人工费）以实际发生为准，其中数量以甲乙双方签证为准。 |
| 保险 | 公司应为所有现场施工人员购买意外伤害保险。 |
| 工程及 材料采 购范围 | - 1.负责临时设施搭建和安全文明施工，水、电搭设等各项工作（要求有足够的劳动力并按业主及投标人要求时间或提前完成，设施及费用包含在本次结算价中）。 - 2.招选人有权调整 施工范围，并不承担由此引起的任何费用。 |
| 随机抽取 要求 | 1.投标单位法定代表人参加随机抽取时投标文件包含：法定代表人资格证明书、法人代表身份证复印件、随机抽取承诺书（都须加投标单位鲜章）、投标单位营业执照、资质证书等资格证明文件； 2.投标单位非法定代表人参加随机抽取时投标文件包含：法定代表人授权委托书、代理人身份证复印件、随机抽取承诺书（都须加投标单位鲜章）。 3.注意事项：仔细阅读随机抽取文件等资料，详细了解工程承包范围及性质特点、地质情况、周边情况、交通运输等情况，充分考虑工程质量标准、工期要求、安装措施、成本投入、利润及所有税费。 |
| 工程款 支付 | 采取分期付款方式，按进度拨付工程进度款 |
| 成交 原则 | 按“签到顺序号”由小到大抽取“随机抽取顺序号”，再按“随机抽取顺序号”由小到大抽取“随机抽取号”。 随机抽取号是1的为中选人，随机抽取号是2的为候选人。若中选人放弃中选，则由候选人中选。确定中选人后，我方将发放中选通知书。若候选人也放弃中选，我方将宣布此次随机抽取流选。 |

附件一：工程量清单表

| 乐活城跳蹬桥闸门及板桥道路改造项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | DN1200钢筋混凝土管 | m | 12 | 800 | 9600 |
| 2 | C30混凝土 | m³ | 390 | 457.6 | 178464 |
| 3 | 钢筋 | t | 1 | 4596 | 4596 |
| 4 | 预制混凝土板(0.5*3.6) | 张 | 4 | 540 | 2160 |
| 5 | DN400双璧波纹管 | 米 | 18 | 100 | 1800 |
| 合计金额：壹拾玖万陆仟陆佰贰拾元叁角 |  |  |  |  | 196620 |